МИНЗДРАВ РОССИИ

государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ижевская государственная медицинская академия

#### Кафедра терапевтической стоматологии

УтверждЕН на заседании кафедры «___»__________20__ г., протокол №___ Заведующий кафедрой ______________________Т.Л. Рединова (подпись)

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Физические методы в стоматологии

31.05.03  Стоматология

(код и наименование специальности)

врач-стоматолог общей практики

(наименование специализации)

______________________________

Квалификация (степень) выпускника

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине «Физические методы в стоматологии»

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические методы в стоматологии | ПК-11 | Собеседование, Доклады/сообщения Контрольные задания, тесты |

Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собеседование | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. | Вопросы по темам/разделам дисциплины |
| 2 | Тест | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| 4 | Доклад, сообщение | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы | Темы докладов, сообщений |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

Кафедра терапевтической стоматологии

(наименование кафедры)

Вопросы для собеседования

по дисциплине «физические методы в стоматологии»

1.Теоретические основы физиотерапии, физиопрофилактика, организация физиотерапевтической службы.

2. Лечение постоянным электрическим током.

3. Лечение импульсным током низкой и средней частоты.

4. Лечение переменным током высокой частоты. Воздействие электрическими и электромагнитными полями.

5. Светолечение и ультразвуковая терапия.

6. Применение тепла и холода в лечебных целях.

7. Курортология.

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обнаруживает всесторонние, систематические и глубокие знания учебного программного материала, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой, им усвоена основная и знакома дополнительная литература, рекомендованная программой, усвоена  взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, а также проявлены творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного программного материала;

- Оценка «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе , показавший систематический характер знаний по дисциплине и способный к дальнейшей учебной работе и профессиональной деятельности;

- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объеме, необходимого для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой знаний, который не может продолжать обучение по подготовке к профессиональной деятельности по окончанию вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

2.Фонд заданий

По разделу «Физические методы в стоматологии»

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Вариант 1

- Электрический ток - это

а) направленное (упорядоченное) движение зарядов

б) поток электронов

в) поток ионов

г) перемещение положительных ионов

д) перемещение отрицательных ионов

2. Постоянный электрический ток - это

а) направленное движение электрических зарядов

б) направленное перемещение положительных и отрицательных ионов

в) перемещение положительных ионов

г) движение электрических зарядов, направление которых с течением времени меняется

д) перемещение электронов

3. Переменный электрический ток - это

а) перемещение отрицательных ионов

б) направление движения положительных и отрицательных ионов

в) движение зарядов,

направление которых дважды меняется в каждую единицу времени

г) колебательное движение положительных ионов

д) перемещение электронов

- Электрический ток лучше всего проводят

а) мышечная ткань

б) кожа

в) твердые ткани зуба

г) слюна

д) костная ткань

- Хуже всего проводят электрический ток

а) мышечная ткань

б) кожа

в)Твердые ткани зуба

г)слюна

д) костная ткань

- Живая ткань способна проводить электрический ток благодаря

а) наличию в ней жидкости

б) наличию в ней ионов

в) наличию отрицательных нарядов

г) наличию положительных зарядов

д) наличию биопотенциалов в клетке

7.  Назначение гидрофильной прокладки

а) способствовать равномерному распределению тока

б) предохранять кожу от ожога

в) уменьшить сопротивление ткани постоянному току

г) уменьшить нагревание ткани

д) уменьшить раздражающее действие переменного тока

8. Нужна ли гидрофильная прокладка при гальванизации?

а) да, ибо в ней скапливаются ионы и образуются прижигающие вещества

б) да, так как гидрофильная прокладка предохраняет кожу от ожога и способствует повышению электропроводности

в) нужна, так как она улучшает электропроводность

г) не нужна, так как постоянный ток не вызывает нагревания тканей и электрода

д) не нужна, так как она ухудшает электропроводность кожи

9. Гидрофильная прокладка не применяется

а) при гальванизации

б) при диатермии

в) при лечении ультразвуком

г) при диадиномотерапии

д) при флюктуоризации

10. Гидрофильная прокладка смачивается

а) всем нижеперечисленным

б) холодной водопроводной водой

в) дистиллированной водой

г) теплым раствором, содержащим неорганические соли, физраствором, теплой водопроводной водой

11. Имеется ли различие в действии разных полюсов постоянного тока на ткани?

а) нет, ибо через оба электрода проходит одинаковое количество тока

б) да, имеется

в) нет, ибо постоянный ток неравномерно распределяется, большая его часть скапливается у катода (-)

г) да, ибо постоянный ток неравномерно распределяется в тканях с разной электропроводностью

д) нет, ибо большая часть тока проходит через анод (+)

12. Гальванизация - это

а) применение с лечебной целью электрического тока

б) применение с лечебной целью переменного электрического тока низкой частоты

в) применение с лечебной целью постоянного тока низкого напряжения, не изменяющего своей величины (силы)

г) введение в ткани лекарственных веществ посредством постоянного тока

д) применение переменного тока высокой частоты

13. Электрофорез - это

а) применение с лечебной целью электрического тока

б) применение с лечебной целью электрического тока высокой частоты

в) введение в ткани лекарственных веществ посредством постоянного тока

г) введение в ткани лекарственных веществ посредством переменного тока

д) введение в ткани лекарственных веществ с помощью ультразвукового аппарата

14.  Кариозную полость при электрофорезе корневых каналов целесообразно закрывать

а) дентином, так как его легко удалить после процедуры

б) цементом, так как при этом достигается герметичное закрытие полости

в) липким воском

г) обычным воском

д) тугим ватным тампоном, так как он обеспечивает удержание электрода в кариозной полости

15.  Электрофорез йода более всего показан

а) при остром периодонтите

б) при всех нижеперечисленных формах периодонтита

в) при любой форме хронического периодонтита с не проходными корневыми каналами

г) при медикаментозном (мышьяковистом) периодонтите

д) в зубах, не выдерживающих герметического закрытия

16. УВЧ показано

а) при хроническом периодонтите

б) при остром периодонтите, при хроническом периодонтите в стадии обострения

в) при любой форме хронического периодонтита с непроходными корневыми каналами

г) при медикаментозном (мышьяковистом) периодонтите

д) в зубах, не выдерживающих герметического закрытия

17.  При обострении зуба после пломбирования канала (при наличии отека, гиперемии) целесообразно применять

а) УВЧ

б) микроволны

в) флюктуоризацию

г) электрофорез новокаина

д) д'арсанвализацию

18. При методе витальной экстирпации экспозиция диатермокоагуляции составляет

а) 2-3 с

б) 6-7 с

в) 60 с

г) 20 с

д) 1-2 мин

19. Длительность процедуры электрофореза

а) 20-30 мин

б) 6-8 сек

в) 20-60 сек

г) 2-4 мин

20. При кариесе зубов наиболее целесообразны

а) электрофорез, УФО

б) общие ультрафиолетовые средства физиотерапии

в) УВЧ

г) микроволны

д) д'арсонвализация

21. Экспозиция заапикальной диатермокоагуляции

а) 60 сек

б) 2-3 сек сек

в) 20 мин

г) 1-2 мин

22. Экспозиция диатермокоагуляции грануляционной ткани в корневом канале

а) 2-3 сек

б) 6-8 сек

в) 20сек

г) 1-2 мин

23. Диатермокоагуляцию в корневом канале применяют

а) для стерилизации корневого канала

б) для девитализации

в) для диатермокоагуляции грануляционной ткани и корневой пульпы

г) для обезболивания

д) для всего вышеперечисленного

24. Электроодонтометрия - это

а) исследование состояния нервных окончаний пульпы

б) диагностика пульпита

в) диагностика кариеса

г) диагностика периодонтита

д) диагностика пародонтит

25. Электроод онтометрия применяется

а) для определения состояния нервных окончаний пульпы

б) для определения состояния нервных окончаний периодонта

в) для дифференциальной диагностики пульпита и периодонтита

г) для дифференциальной диагностики кариеса и пульпита

д) для определения возбудимости нервных окончаний пародонта

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий;

- Оценка «хорошо»  выставляется при правильном ответе на 81-90% заданий;

- Оценка « удовлетворительно» при правильном ответе на 71-80% заданий;

- Оценка «неудовлетворительно» при правильном ответе  на 70 % и менее заданий.

Ответы к 1 варианту:

| 1 | А | 6 | Б | 11 | Б | 16 | Б | 21 | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | А | 7 | А | 12 | В | 17 | В | 22 | А |
| 3 | В | 8 | Б | 13 | В | 18 | А | 23 | В |
| 4 | Г | 9 | Б | 14 | В | 19 | А | 24 | А |
| 5 | В | 10 | Г | 15 | Б | 20 | Б | 25 | А |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Вариант 2.

- При электроодонтометрии применяется сила тока

а) от 0 до 150 мкА (микроампер)

б) от 0 до 150 А (ампер)

в) от 10 до 50 мкА

г) от 50 до 100 мкА

2. Наиболее часто применяют при лечении пульпита

а) электрофорез

б) диатермокоагуляцию

в) флюктуоризацию

г) Микроволны

д) д'арсанвализацию

3. При лечении хронического периодонтита применяют

а) электрофорез

б) диатермокоагуляцию

в) флюктуоризацию

г) микроволны

д) д'арсанвализацию

4. Реакция пульпы на 15-20 мкА соответствует диагнозу

а) хронический фиброзный пульпит

б) глубокий кариес, острый пульпит

в) хронический периодонтит

г) гангренозный пульпит (отсутствие коронковой пульпы)

д) острый периодонтит

5. Реакция пульпы на 60 мкА соответствует заболеванию

а) острому пульпиту

б) глубокому кариесу

в) хроническому периодонтиту

г) гангренозному пульпиту (отсутствие коронковой пульпы)

д) острому периодонтиту

6. При отсутствии реакции на ток до 100 мкА можно предположить следующее заболевание

а) средний кариес

б) интактный зуб

в) хронический периодонтит

г) гангренозный пульпит

д) глубокий кариес

7.  В несформированном зубе пульпа отвечает на силу тока

а) 2-3 мкА

б) 15-20 мкА

в) 40-60 мкА

г) 80-90 мкА и ниже

д) ответная реакция отсутствует

8. Флюктуоризацию целесообразно назначить

а) при кариесе

б) при хроническом периодонтите

в) при хроническом пульпите

г) при остром периодонтите, пародонтите

д) все вышеперечисленное

9. Д’арсонвализацию можно рекомендовать

а) при множественном кариесе

б) при хроническом периодонтите

в) при хроническом гингивите

г) при невралгии тройничного нерва

д) при неврите

10) УФО назначают

а) при среднем кариесе

б) при остром герпетическом гингивите

в) при пульпите

г) при декубитальной язве, афтозном стоматите

д) при лейкоплакии

11. При остром ограниченном периодонтите может быть применена

а) электрофорез

б) д'арсонвализадия

в) диатермокоагуляция

г) микроволновая терапия, флюктуоризация

д) ЭПУВЧ

12.    Хорошей электропроводностью обладают:

А) Ороговевший слой эпидермиса.

Б) Костная ткань.

В) Сухожилие.

Г) Слизистая оболочка полости рта.

13. При раздражении рецепторов кожи постоянным электрическим током, используемым с лечебной целью ощущается:

А) Сильное жжение.

Б) Легкое жжение, покалывание, пощипывание.

В) Местное понижение температуры.

Г) Стойкое повышение температуры.

14. Метод электрофореза позволяет:

А) Исследовать нервную ткань.

Б) Исследовать мышечную ткань.

В) Сконцентрировать действие лекарственного вещества на ограниченном участке тела.

Г) Исследовать электровозбудимость пульпы зуба.

15. Для лекарственного электрофореза рекомендуют применять растворы:

А) 2-6% -ый

Б) 10%-ый

В) 1%-ый

Г) 0,2%-ый

16. Дополните: Постоянный электрический ток оказывает на человеческий организм: общее воздействие, сегментарное и.

17. Установите соответствие

Методы электролечения

1.Электрофорез.

2.Электростимуляция.

3.Электросон.

4.Флюктуоризация.

A.  ЭС-4Т
Б. АСБ-2-1

B.  ГР-2
Г. УЭИ-1

18. Для электрообезболивания используют аппарат:

А) ЭОМ-1

Б) ТОНУС-2

В) ГР-2

Г) ЭЛОЗ-1

19. При проведении электрофореза у детей силу тока увеличивают в течение:

А) 3 - 4 мин.

Б) 1—2 мин.

В) 5 — 6 мин.

Г) 6 - 7 мин.

20.  Дополните: Метод исследования "нервной и мышечной ткани электрическим током называется    .

21. Здоровая пульпа зуба реагирует на силу тока:

А) 20-30 мА.

Б) 2-6 мА.

В) 60 мА.

Г) 100 мА.

22.  Дополните: Электроодонтодиагностика - это определение реакции нервных рецепторов пульпы на    .

23. Для электроодонтодиагностики используют аппараты:

А) УЭИ-1.

Б) ЭС-4Т.

В ) ЭОМ-3, ЭОМ-1.

Г) СНИМ-1.

24. Дополните: Амплипульстерапия — это воздействие переменным синусоидальным током с несущей частотой, модулированным по амплитуде в пределах от    .

25. Противопоказанием применением флюктуоризации является:

А) Невралгия тройничного нерва.

Б) Обострение хронического периодонтита.

В) Заболевание слюнных желез.

Г) Злокачественные новообразования, наклонность к кровотечению.

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий;

- Оценка «хорошо»  выставляется при правильном ответе на 81-90% заданий;

- Оценка « удовлетворительно» при правильном ответе на 71-80% заданий;

- Оценка «неудовлетворительно» при правильном ответе  на 70 % и менее заданий.

Ответы ко 2 варианту:

| 1 | А | 6 | В | 11 | А,Г,Д | 16 | Местное | 21 | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Б | 7 | А | 12 | Г | 17 | 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б | 22 | Электрический ток |
| 3 | А | 8 | Г | 13 | Б | 18 | Г | 23 | В |
| 4 | Б | 9 | В | 14 | В | 19 | А | 24 | 5000 Гц от 50 до 150 Гц |
| 5 | А | 10 | Г | 15 | А | 20 | Электроодонтодиагностика | 25 | Г |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Вариант 3.

1. Токи Дарсонваля были впервые получены в:

А) 1890 г.

Б) 1900 г.

В) 1892 г.

Г) 1905 г.

2. Дополните: При проведении местной дарсонвализации в полости рта между зубами помещают    .

3. Для диатермокоагуляции используют аппарат:

А) АСБ-2-1.

Б) ДКС-2м.

В) ИСКРА-1.

Г) АМПЛИПУЛЬС-4.

4. В терапевтической стоматологии метод диатермотомии находит широкое применение:

А) Да.

Б) Нет.

5. Основным противопоказанием к применению диатермокоагуляции в стоматологии является:

А) Наличие грануляционной ткани в патологическом десневом кармане.

Б) Недостаточность сердечно-сосудистой системы.

В) Наличие доброкачественных новообразований.

Г) Заболевание пульпы и периодонта.

- Дополните: УВЧ-терапия - это применения с лечебной целью.

- Установите соответствие:

Электрическое поле УВЧ:

1.Показания к применению.

2.Противопоказания.

Заболевания:

А) Злокачественные новообразования.

Б) Острые, гнойные воспалительные процессы.

В) Гипотоническая болезнь.

Г) Травмы мягких тканей и челюстей.

Д) Недостаточность сердечно-сосудистой системы.

Е) Эрозивно-язвенные поражения кожи, слизистой  оболочки полости рта.

Ж) Заболевание крови.

З) Заболевание нервов лица.

- Дополните: Для переносных аппаратов УВЧ-терапии в стоматологии создан индуктор с настроенным контуром …

9. При острых воспалительных процессах в стоматологии можно использовать микроволны мощностью:

А) 4-6 Вт.

Б) 1-3 Вт.

В) 7-10 Вт.

Г) 5-6 Вт.

10. Для лечения микроволновой терапии применяют аппарат:

А) Луч-2.

Б) УВЧ-66.

В) ДКС-2М.

Г) ИСКРА-1.

11. При лечении заболеваний пародонта магнитная каппа назначается на:

А) 40-50 дней.

Б) 20-30 дней.

В) 10-15 дней.

Г) 35-40 дней.

12. При магнитотерапии аппаратом « ПОЛЮС-1» пациент располагается на стуле:

А) Металлическом.

Б) Пластмассовом.

В) Деревянном.

Г) Комбинированном.

13. Дополните: Франклинизация - это применение с лечебной целью   .

14. Для проведения франклинизации используют аппарат:

А) ЛУЧ-2.

Б) ПОЛЮС-1.

В) МИНИТЕРМ.

Г) АФ-3-1.

15. Инфракрасные лучи проникают в ткани на глубину до:

А) 1-го см.

Б) 2-3 см.

В) 0,5 см.

Г) 1 мм.

16. Источником инфракрасного излучения является лампа:

А) ДРТ-375.

Б) ДРТ-1000.

В) СОЛЛЮКС.

Г) ДРТ-220.

17.      Установите соответствия:

Излучение

1) Инфракрасное.

2) Ультрафиолетовое.

Показания к применению

А) Острые воспалительные процессы челюстно-лицевой области для ускорения нагноения.

Б) Хронические воспалительные процессы челюстно-лицевой области.

В) Язвенные поражения слизистой оболочки полости рта.

Г) Посттравматический период.

Д) Угревая сыпь.

Е) Ожоги, отморожения.

18. При облучении УФ-лучами на коже возникает:

А) Гиперемия с постепенным исчезновением.

Б) Зуд, припухлость.

В) Гиперемия язвы.

Г) Гиперемия, эритема, шелушение, пигментация.

19. Для лазерной терапии в стоматологии применяют аппарат:

А) ЛГ-75.

Б) ОРК-21.

В) ОКБ-30.

Г) 0КУФ-5М.

20. Малые мощности лазерного излучения оказывают:

А) Ускорение регенерации тканей.

Б) Бактерицидное действие.

В) Тепловое действие.

Г) Стимулирующее, анальгезирующее, противовоспалительное, действие.

21. Дополните: Терапевтический эффект лазерного воздействия на ткани живого организма значительно усиливается в     .

22. Аэроионотерапия — это применение с лечебной целью     .

23.    Установите соответствие:

Методы физиотерапевтического лечения
Показания

1) Аэроионотерапия

2) Аэрозольтерапия.

Заболевания к применению

А)  Заболевания дыхательных путей

Б) Хронический афтозный стоматит.

В) Пародонтит.

Г) Ожоги слизистой оболочки полости рта, кожи, отморожения.

Д) Раневые процессы.

Е) Пластические операции.

Ж) Нарушение функций центральной нервной системы.

24.  Дополните: Аэрозольтерапия — это вдыхание или нанесение на патологический очаг …

25.  Для аэрозоль терапии в стоматологии используют базовый аппарат:

А) АФ-3-1.

Б) СЕРПУХОВ-1.

В) АИР-2.

Г) АЭРОЗОЛЬ-У.

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий;

- Оценка «хорошо»  выставляется при правильном ответе на 81-90% заданий;

- Оценка « удовлетворительно» при правильном ответе на 71-80% заданий;

- Оценка «неудовлетворительно» при правильном ответе  на 70 % и менее заданий.

Ответы к 3 варианту:

| 1 | В | 6 | переменного электрического поля ультравысокой частоты | 11 | В | 16 | В | 21 | Магнитное поле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пробку, валик | 7 | ЭВТ-1 | 12 | Б | 17 | 1-АБГЕ; 2-БД | 22 | Ионизированного воздуха |
| 3 | Б | 8 | Б | 13 | Электрического поля высокого напряжения | 18 | Г | 23 | 1-ВГЕЖ; 2-БВД |
| 4 | Б | 9 | А | 14 | Г | 19 | А | 24 | распыленных лекарственных веществ |
| 5 | Б | 10 | Б | 15 | Б | 20 | Г | 25 | Г |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Вариант 4.

1.  Дополните: В основе физиотерапевтического действия ультразвука лежит механический фактор и    .

2.  Дополните: В настоящее время в терапии применяется ультразвук        интенсивности …

3.  Для снятия зубных отложений применяется аппарат:

А) УЗТ-102.

Б) УЛЬТРАСТОМ.

В) УЛЬТРАЗВУК-Т-5.

Г) АИР-2.

4.  Дополните: Криотерапия - это метод лечения основанный на …

5.  Для криотерапии в стоматологии используют аппарат:

А) ДКС-2М.

Б) КЛФ-01.

В) АКС-6.

Г) УЛФ-01.

6. Дополните: Парафин — белое кристаллическое вещество, которое состоит из высокомолекулярных углеводов с температурой плавления и кипения …

- Дополните: Для лечебных целей используется «медицинский озокерит» из которого удалены:

8.       Найдите соответствия:

Методы лечения

1) Парафинотерапия,

2) Озокеритотерапия,

Противопоказания процессы.

А) Практически отсутствуют

Б) Острые воспалительные

В) Новообразования.
Г) Недостаточность сердечно-сосудистой системы.

Д) Истощение.

Е) Кровотечения.

9. Дополните: Лечебное воздействие воды обусловлено комплексным влиянием, как теплового фактора так и            .

10. Найдите соответствия:

Гидротерапия

1) Показания к применению.

2) Противопоказания.

Заболевания

А)  Заболевания пародонта.

Б) Гнойные воспалительные процессы.

В) Язвенно-некротические поражения слизистой оболочки полости рта.

Г) Недостаточность сердечно-сосудистой системы.

Д) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит.

Е) Истощение.

Ж) Рубцы.

З) Лихорадочное состояние.

11.  Для насыщения воды углекислым газом, кислородом применяются аппараты:

А) ЯТРАНЬ.

Б) АН-8, АН-9.

В) УЗТ-103.

Г) АЭРОЗОЛЬ-Ш.

12.  Дополните: Массажем называется механическое раздражение тканей, систематически наносимых путем .

13.      Лечебный массаж проводится в последовательности:

А) Растирание, поглаживание, разминание, поколачивание, вибрация.

Б) Вибрация, поколачивание, разминание, поглаживание, растирание.

В) Поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, вибрация.

Г) Поколачивание, вибрация, растирание, поглаживание, разминание.

14.  В стоматологической практике не используется прием массажа:

А) Поглаживание.

Б) Растирание.

В) Вибрация.

Г) Поколачивание.

15.  Перед массажем руки моют:

А) Холодной водой без мыла.

Б) Холодной водой с мылом.

В) Теплой водой с мылом и протирают с 70% -м раствором спирта.

Г) Протирают 70%-м раствором спирта.

16.      Массаж лица проводят по ходу:

А) Нервов.

Б) Мышечных волокон.

В) Лимфатических сосудов.

Г) Кровеносных сосудов.

17.  До начала массажа необходимо обследовать состояние:

А) Кожи, сосудов, мышц.

Б) Сердца.

В) Легких.

Г) Почек.

18.  При массаже шей поглаживание проводят:

А) 3 мин.

Б) 5 мин.

В) 1 мин.

Г) 2 мин.

19.  Вакуумный массаж проводят с помощью аппарата:

А) Мустанг.

Б) ЭОМ-3.

В) ЭМП-2.

Г) АЛП-02.

20.  Найдите соответствия:

Вакуум-терапия

1) Показания к применению.

2) Противопоказания.

Заболевания

А) Злокачественные новообразования.

Б) Пародонтоз, гингивит.

В) Пародонтит.

Г)  Витаминная недостаточность.

Д) Гиперестезия эмали зуба.

Е) Выраженный атеросклероз.

Ж) Недостаточность сердечнососудистой системы.

З) Истощения.

21. Для лечения кариеса в стадии пятна применяют методы:

А) Флюктуоризацию.

Б) Дарсонвализацию.

В) УВЧ-терапию.

Г) Электрофорез микроэлементов.

22.  Для профилактики кариеса зубов у ребенка беременной назначают:

А) Местное инфракрасное облучение.

Б) Общую франклинизацию.

В) Общее УФ-облучение.

Г) Местное УФ-облучение.

23.  Гиперестезия эмали при гпоплазии лечится лекарственным электрофорезом:

А) Кальция, фосфора, фтора, витамина группы В.

Б) Экстракта алоэ.

В) Аскорбиновой кислоты.

Г) Лидазы.

24.  При эндемическом флюорозе для насыщения зуба кальцием применяют электрофорез глюконата кальция:

А) 1%-й раствор.

Б) 2%-й раствор.

В) 10%-й раствор.

Г) 5%-й раствор.

25.  При повышенной стираемости твердых тканей зуба для улучшения обменных процессов назначают:

А) Электросон.

Б) Общее УФ-облучение.

В) Местное УФ-облучение.

Г) Гальванизацию воротниковой зоны.

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий;

- Оценка «хорошо»  выставляется при правильном ответе на 81-90% заданий;

- Оценка « удовлетворительно» при правильном ответе на 71-80% заданий;

- Оценка «неудовлетворительно» при правильном ответе  на 70 % и менее заданий.

Ответы к 4 варианту:

| 1 | Тепловой | 6 | 50-55 °С, около 350 °С | 11 | Б | 16 | В | 21 | Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Малой | 7 | вода, щелочи, кислоты | 12 | специальных приемов | 17 | А | 22 | Г |
| 3 | Б | 8 | 1-БВГДЕ; 2-А | 13 | В | 18 | А | 23 | В |
| 4 | Низких температур | 9 | Механического | 14 | Г | 19 | Г | 24 | А |
| 5 | В | 10 | 1-АВДЖ; 2-БГЕЗ | 15 | В | 20 | 1-БВД; 2-ГЕЖЗ | 25 | В |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Вариант 5.

1.  Общее УФ-облучение для лечения клиновидного дефекта применяют:

А) 1 раз в год.

Б) 2—3 раза в год.

В) 4 раза в год.

Г) 4—5 раз в год.

2.  При травме зуба необходимо провести:

А) Электрообезболивание.

Б) Электростимуляцию.

В) Электроодонтодиагностику.

Г) Электрофорез.

3.  Для быстрого снятия гиперестезии твердых тканей зуба показан электрофорез:

А) 10%-го раствора глюконата кальция.

Б) 1%-го раствора фторида натрия.

В) 10% -го раствора кальция хлорида.

Г) 1%-го раствора салицилата натрия.

4.   Курс лечения эрозии зубов электрофорезом 10%-го раствора клюконата кальция составляет:

А) 5 процедур.

Б) 20 процедур.

В) 3 — 5 процедур.

Г) 10 — 15 процедур.

5.  После пломбирования канала зуба и появления боли назначают:

А) Электрофорез с витамином группы В и новокаином.

Б) Электрическое поле УВЧ, АСБ-2.

В) Местное УФ-облучение.

Г) Аэрозоль терапию.

6.  Количество процедур УФЧ-терапии при острых периодонтитах в атермической дозе составляет до:

А) 6-и.

Б) 8-и.

В) 10-и.

Г) 15-и.

7.  Электрофорез йода при хроническом гранулирующем, гранулематозном периодонтите с очагом разряжения 5мм проводится курсом:

А) 1—2 процедуры.

Б) 3-4 процедуры.

В) 5—6 процедур.

Г) До 10-ти процедур.

8.  Для профилактики обострения хронического периодонтита в день пломбирования корневого канала можно назначить:

А) Электрическое поле УВЧ.

Б) Флюктуоризацию.

В) Дарсонвализацию.

Г) Местное УФ-облучение.

9. Курс лечения гидротерапии при остром катаральном гингивите составляет:

А) 8—12 воздействий.

Б) 3—5 воздействий.

В) 5—6 воздействий.

Г) 1—3 воздействия.

10.  При хроническом катаральном гингивите КУФ-облучение сочетают с:

А) Дарсонвализацией.

Б) Гидротерапией.

В) Флюктуоризацией.

Г) Массажем.

11.  Для снятия воспаления при отечной форме гипертрофического гингивита можно назначить электрофорез:

А) 10%-го раствора кальция хлорида с анода.

Б) 10% -го раствора глюконата кальция.

В) 5%-го раствора глюконата кальция.

Г) 10%-го раствора кальция хлорида с анода и катода попеременно.

12.  При проведении точечной диатермокоагуляции одновременно коагулируют десневые сосочки:

А) 1-2.

Б) 5-6.

В) 3-4.

Г) 2-3.

13.  Лечебные манипуляции при язвенно-некротическом гингивите начинают с:

А) Гидротерапии.

Б) Лазеротерапии.

В) УВЧ-терапии.

Г) Флюктуоризации.

14.  При хроническом пародонтите дарсонвализацию назначают, если имеются:

А) Явления острого воспаления.

Б) Наличие локального абсцесса.

В) Зубные отложения.

Г) Венозный застой и отек.

15.  Назначение физиотерапевтических процедур на ранних стадиях развития воспалительного процесса в челюстно-лицевой области способствует:

А) Развитию фазы нагноения.

Б) Обратному развитию процесса.

В) Регенерации тканей.

Г) Опорожнению гнойного очага.

16.  При альвеолите флюктуоризацию лунки проводят одновременно с:

А) Лазерным облучением.

Б) Местным инфракрасным воздействием.

В) Местным УФ-облучением.

Г) Аэрозольтерапией.

17. Тепловые процедуры при контрактуре жевательных мышц необходимо назначать:

А) После купирования острого воспаления.

Б) При явлениях острого воспаления.

В) При обострении хронического процесса.

Г) На ранних стадиях заболевания.

18. При абсцессе и флегмоне на ранних стадиях можно применять:

А) Тепловые процедуры.

Б) Электрическое поле УВЧ.

В) Дарсонвализацию.

Г) Местную гипотермию тканей в сочетании с УФ-облучением.

19. Для профилактики фурункулов и карбункулов назначают:

А) Электросон.

Б) Общую гальванизацию.

В) Общее УФ-облучение.

Г) Аэроионотерапию.

20. В начальной стадии развития фурункула и карбункула применяют только:

А) Медикаментозные средства.

Б) Физические факторы.

В) Хирургическое вмешательство.

Г) Медикаментозные средства в сочетании с физическими факторами.

21. До хирургического вмешательства при хроническом остеомиелите назначают:

А) Электрофорез с антибиотиками.

Б) Инфракрасное облучение.

В) Высокочастотную электротерапию УВЧ и СМВ.

Г) УФ-облучение очага поражения.

22. В период ремиссии при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите можно назначить:

А) Общее УФ-облучение.

Б) Гидротерапию.

В) Аэрозольтерапию.

Г) Общую франклинизацию.

23. При лечении глоссалгии эффективны:

А) Массаж.

Б) Аэрозольтерапия.

В) Гидротерапия.

Г) Электропроцедуры.

24. Застойные явления и отеки при гландулярном хейлите можно устранить применяя:

А) Ультразвук.

Б) УВЧ-терапию.

В) Массаж.

Г) Микроволновую терапию.

25. Курс лечения флюктуирующими токами при гнойном сиалоадените после оперативного вмешательства составляет:

А)  5 процедур.

Б) 6-8 процедур.

В) 8-12 процедур.

Г) 10 процедур.

Критерии оценки:

- Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий;

- Оценка «хорошо»  выставляется при правильном ответе на 81-90% заданий;

- Оценка « удовлетворительно» при правильном ответе на 71-80% заданий;

- Оценка «неудовлетворительно» при правильном ответе  на 70 % и менее заданий.

Ответы к5 варианту:

| 1 | Б | 6 | А | 11 | Г | 16 | В | 21 | А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | В | 7 | В | 12 | В | 17 | А | 22 | В |
| 3 | Б | 8 | Б | 13 | А | 18 | Г | 23 | Б |
| 4 | Г | 9 | А | 14 | Г | 19 | Б | 24 | В |
| 5 | Б | 10 | Б | 15 | Б | 20 | В | 25 | А |

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

Комплект заданий для контрольной работы

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

Тема: «Составление плана физиотерапевтического лечения».

Задание 1.Составить план физиотерапевтического лечения при начальном и поверхностном кариеса.

Задание 2. Составить план физиотерапевтического лечения при среднем кариесе.

Задание 3. Составить план физиотерапевтического лечения при не кариозных поражениях твердых тканей зуба.

Задание 4. Составить план физиотерапевтического лечения при заболеваниях пародонта.

Задание 5. Составить план физиотерапевтического лечения при эндодонтическом вмешательстве.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обнаруживает всесторонние, систематические и глубокие знания учебного программного материала, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой, им усвоена основная и знакома дополнительная литература;

- Оценка «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу;

- Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебного материала в объеме, необходимого для дальнейшей учебы, допустивший погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, который не может продолжать обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Составитель Г.Б. Любомирский ________________________                                                                       (подпись)

«____»__________________20     г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Ижевская  государственная медицинская  академия»

#### Кафедра  терапевтической стоматологии

#### (наименование кафедры)

Темы эссе

(рефератов, докладов, сообщений)

по  дисциплине: «Физические методы в стоматологии»

1. Гальванизация в практике терапевтической стоматологии.

2. Электроодонтометрия. Классическая методика

3. Лазерное отбеливание

4. Дарсонваль в лечении заболеваний пародонта

5. Принципы назначения физиотерапевтических процедур

Критерии оценки:

- «зачет» выставляется при полном, логическом изложении материала, обнаруживающего знания основной и дополнительной  учебной литературы ;

- «незачет» выставляется при изложении материала без логической последовательности и допущении принципиальных ошибок по знанию основного учебно-программного материала .

Составитель Г.Б. Любомирский ________________________

(подпись)

«____»__________________20     г.

Лист регистрации изменений

| № изм. | Содержание изменения и его координаты | Номер протокола | Дата | Подпись | Сроки введения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

специалист

Составитель ________________________ Г.Б. Любомирский

(подпись)

«____»__________________20     г.

Составитель Любомирский Г.Б. ________________________

(подпись)

«____»__________________20     г.

Составитель Любомирский Г.Б. ________________________

(подпись)

«____»__________________20     г.

Составитель Любомирский Г.Б.

(подпись)

«____»__________________20     г.

Составитель Любомирский Г.Б.  ________________________

(подпись)

«____»__________________20     г.

Составитель Любомирский Г.Б. ________________________

(подпись)

«____»__________________20     г.